УТВЕРЖДАЮ: Директор МБУДО «ДМШ № 5» ______________С.С. Вербицкий «___»________________2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в административных помещениях.

- Административное помещение необходимо содержать в чистоте.

- Запрещается загромождать какими-либо предметами, материалами выходы, проходы, коридоры.

- Все двери должны содержаться в исправном состоянии и открываться по направлению выхода из здания.

- Корзины и урны для бумаг должны регулярно очищаться и мусор выноситься за пределы здания в специальное отведенное место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить уборку помещений с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Хранить в помещениях какие-либо вещества с неизвестными пожароопасными свойствами, ЛВЖ, ГЖ и другие пожароопасные вещества и материалы.

- Курить на рабочем месте.

- Пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями.

- Обертывать электролампы светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками.

- Пользоваться электронагревательными приборами для приготовления пищи.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, радиоприемники и т.п.

- Производить перепланировку помещений без разработки проектной документации.

Ежедневно по окончании работы осматривать все помещения с отключением имеющихся электропотребителей.